신설 예산집행 현황

❍ 신설 현황

- 배정예산 : 84,000천원

․ 사업소(도급비) : 60,900천원

․ 자재사업소(관급비) : 23,100천원

- 집행예산 : 84,000천원

․ 사업소(도급비) : 59,674천원(잔액 1,226천원)

․ 자재사업소(관급비) : 23,100천원

❍ 설치현황

연번	구주소	지상식	지하식	비고
1	불광동 8-138		0
2	불광동 243-17		0
3	대조동 72-21		0
4	갈현동 288-14		0
5	갈현동 431-10		0
6	녹번동 35-30		0
7	녹번동 86-124		0
8	응암동 419-57		0
9	구산동 317-24		0
10	구산동 380-1		0
11	갈현동 463-4		0
12	역촌동 49-33		0
13	역촌동 21-31		0
14	신사동 231-13		0
15	신사동 1-137		0
16	신사동 349-29		0
17	녹번동 245		0
18	증산동 219-10		0
19	증산동 194-1		0
20	증산동 200-19		0
21	역촌동 37-44		0

보수 예산집행 현황

❍ 보수 현황

- 배정예산 : 56,000천원

․ 사업소(도급비) : 46,600천원

․ 자재사업소(관급비) : 10,000천원

- 집행예산 : 56,000천원

․ 사업소(도급비) : 41,554천원(잔액 5,046천원)

․ 자재사업소(관급비) : 10,000천원

❍ 설치현황

연번	구주소	지상식	지하식	비고
소보-1	갈현동 418-10		0	맨홀 인상
소보-2	진관동 354	0		소화전교체
소보-3	녹번동 48-5	0		35-11로 이설
소보-4	응암동 113-27		0	113-27로 이설
소보-5	신사동 237-32	0		제수밸브 위치불명
소보-6	대조동 224-24	0		소화전 재설치
소보-7	갈현동 239-36		0	소화전 재설치
소보-8	불광동 481-16		0	소화전 재설치
소보-9	불광동 484-134		0	소화전 재설치
소보-10	갈현동 285-88		0	소화전 교체
소보-11	불광동 339-4		0	소화전 재설치
소보-12	불광동 319-7		0	소화전 재설치
소보-13	불광동 285-29		0	양수작업 및 밸브지수
소보-14	갈현동 275-200		0	소화전 및 밸브교체
소보-15	불광동 11-14		0	소화전 및 밸브교체
소보-16	갈현동 436-1		0	밸브교체
소보-17	대조동 43-8	0		밸브교체
소보-18	불광동 339-39		0	소화전 및 밸브교체
소보-19	응암동 149-16	0		위치이전
소보-20	구산동 188-27		0	소화전교체

연번	구주소	지상식	지하식	비고
소보-21	역촌동 83-69		0	소화전 및 밸브교체
소보-22	역촌동 31-28	0		소화전 및 밸브교체
소보-23	갈현동 463-3	0		소화전 및 밸브교체
소보-24	갈현동 326-11		0	소화전 및 밸브교체
소보-25	증산동 182-11	0		밸브교체
소보-26	갈현동 517-7	0		지상⇒지하
소보-27	역촌동 52-25		0	지상⇒지하
소보-28	수색동 346-8		0	소화전교체
소보-29	응암동 232-3		0	소화전교체
소보-30	신사동 29-1	0		소화전 및 밸브교체
소보-31	진관동 8	0		지상⇒지하
소보-32	응암동 232-3		0	지상⇒지하
소보-33	응암동 427-38	0		소화전교체
소보-34	구산동 177-55	0		소화전 및 밸브교체
소보-35	대조동 84-113	0		소화전 재설치
소보-36	신사동 237-342	0		제수변과 비소함이 담장에 눌려 작업불가
소보-37	응암동 232-3		0	지상⇒지하
소보-38	응암동 113-22	0		113-27 위치변경
소보-39	응암동 754-7	0		몸통 스핀들 수리