부식억제제 수질검사 결과

아파트명	방배임광 3차 아파트
주 소	서초구 방배로 2길 24-6
채 수 일	2021. 8. 11.
구 분	검사항목 (부식억제제 주성분)	단위	기 준	결 과
온 수	인산염	mg/L	5 이하	1.12

부식억제제 수질검사 결과

아파트명	개포우성7차 아파트
주 소	강남구 개포로 110길 15
채 수 일	2021.6. 29
구 분	검사항목 (부식억제제 주성분)	단위	기 준	결 과
온 수	인산염	mg/L	5 이하	1.33

부식억제제 수질검사 결과

아파트명	도곡삼익아파트
주 소	강남구 논현로 218
채 수 일	2021. 6. 30.
구 분	검사항목 (부식억제제 주성분)	단위	기 준	결 과
냉 수	인산염	mg/L	5 이하	불검출
온 수	인산염	mg/L	5 이하	0.30

부식억제제 수질검사 결과

아파트명	서초신동아1차 아파트
주 소	서초구 사임당로 137
채 수 일	2021. 6. 29.
구 분	검사항목 (부식억제제 주성분)	단위	기 준	결 과
냉 수	인산염	mg/L	5 이하	불검출
온 수	인산염	mg/L	5 이하	1.17

부식억제제 수질검사 결과

아파트명	양재우성아파트
주 소	서초구 바우뫼로 91
채 수 일	2021. 6. 29.
구 분	검사항목 (부식억제제 주성분)	단위	기 준	결 과
온 수	인산염	mg/L	5 이하	1.63

부식억제제 수질검사 결과

아파트명	잠원한강아파트
주 소	서초구 잠원로 213-10
채 수 일	2021. 6. 29.
구 분	검사항목 (부식억제제 주성분)	단위	기 준	결 과
온 수	인산염	mg/L	5 이하	불검출

부식억제제 수질검사 결과

아파트명	한신반포16차 아파트
주 소	서초구 잠원로 157
채 수 일	2021. 6. 28.
구 분	검사항목 (부식억제제 주성분)	단위	기 준	결 과
냉 수	인산염	mg/L	5 이하	1.10
온 수	인산염	mg/L	5 이하	1.21

부식억제제 수질검사 결과

아파트명	잠원한신아파트
주 소	서초구 잠원로 148
채 수 일	2021. 6. 28.
구 분	검사항목 (부식억제제 주성분)	단위	기 준	결 과
냉 수	인산염	mg/L	5 이하	불검출
온 수	인산염	mg/L	5 이하	불검출

부식억제제 수질검사 결과

아파트명	잠원훼미리한신아파트
주 소	서초구 잠원로 202-11
채 수 일	2021. 6. 28.
구 분	검사항목 (부식억제제 주성분)	단위	기 준	결 과
냉 수	인산염	mg/L	5 이하	1.24
온 수	인산염	mg/L	5 이하	1.31