신․재생에너지 설비 설치계획서
기관명	서울특별시 도시기반시설본부							작성자		성 명		조기성
기관의 형태	지방자치단체									전화번호 (이메일)		02-3708-8651 (paul1201@seoul.go.kr)
건축물 및 의무 설치 신․재생에너지 설비의 개요
건물명	성동소방서			건축물형태				신축		건축물 용도		업무시설(공공용)
건물 주소	(133-070) 서울시 성동구 행당도시개발구역 공공용시설 2블럭 (행당동 92-6번지 소재)
허가 예정년월일	2015년8월15 일	착공 예정년월일				2015년11월15일			준공 예정년월일		2017년05월31일
건축연면적 (신축,증축,개축하는부분의연면적)	지상층 (4,076.15㎡) 지하층 (1,045.09㎡)		합계(5,121.24㎡)						층 수		지상 ( 6 층) 지하 ( 1 층)
설치될 신․재생에너지 설비의 개요	신․재생에너지 설비의 종류	생산 에너지의 종류					설치 용량		투입 예산		신재생에너지 생산량 (kwh/㎡ ․ yr)
	지열	연료 및 열( ㅇ )					299.862 kW				429,252.45
	태양광	전력					25.65 kW				144,207.38
	총 계						299.862 kW				573,459.83
설치 예정 위치	※ 설치 예정 위치를 명기하고 해당 도면 첨부
적용 신․재생에너지의 비율	예상 에너지사용량(가)				「별표 3」에 따른 예상 에너지사용량 = ( 2,995,084.81 kwh/㎡ ․ yr)
	신․재생에너지 생산량(나)				( 573,459.83 kwh/㎡ ․ yr)
	예상 에너지사용량의 신․재생에너지 공급의무비율 (나/가×100)				예상 에너지사용량의 ( 19.15 ％)
위와 같이 신․재생에너지 설비 설치계획서를 제출합니다. 2015 년 7 월 일 (기관명) (대표) 서울특별시도시기반시설본부 도시기반시설본부장 (직인) 신․재생에너지센터소장 귀하
첨부서류 1. 사용예정 신․재생에너지 설비의 개요, 견적서 1부 2. 건축물의 개요, 조감도 1부 3. 신․재생에너지 설비 설치 위치가 명기된 도면 1부 4. 신․재생에너지 설비의 계통도 1부