용 역 설 명 서

1. 용역목적

본 용역은 소화조, 저류조 정밀점검 및 실시설계용역으로서 시설물의 기능유지를 위한 유지관리계획의 수립과 물리적, 기능적 결함을 파악하고 구조적 안정성 및 결함의 원인 등을 조사·측정하여, 신속하고 적절한 조치를 취할 수 있도록 보수ㆍ보강 등의 방법을 제시하는데 목적이 있다.

2. 용 역 명 : 소화조 정밀점검 및 실시설계 용역

3. 위    치

- 제2처리장 소화조 : 9조

- 제3처리장 소화조 : B계열 2-1

- 농축기동 저류조 : 유입슬러지 저류조, 농축슬러지 저류조

4. 용역기간 : 착공일로부터 2020. 12. 31.

5. 용역개요

- 소화조 2개소(제2처리장 1지당, D=23.0m, H=13.0m, 제3처리장 1지당 D=29m, H=15m) 저류조 4개소(290㎥ × 2개소, 158㎥ × 2개소) 정밀점검 및 실시설계

∙ 시설물 상태조사 및 평가

∙ 시설물 안전성조사 및 평가

∙ 시설물 보수·보강방안 제시

∙ 효율적인 유지관리방안 제시