원·정수 주기별 수질검사항목 현황

□ 원수 주기별 검사항목 현황

대 상	항목수	주기	검 사 항 목
상수원 수계 하천수 (24지점)	29 (연구원)	수질측정망 (월 21)	수온, pH, 용존산소, 전기전도도, BOD, COD, 부유물질량, 총질소, 총인, 암모니아성질소, 질산성질소, 용존성질소(DTN), 용존성인(DTP), 인산염인, 클로로필-a, 페놀, 총대장균군, 분원성대장균군, 총유기탄소, 지오스민, 2-MIB
		수질측정망 (분기 8)	카드뮴, 시안, 납, 크롬, 비소, 수은, 안티몬, 음이온계면활성제
		지류천 (월 15)	수온, pH, 용존산소, 전기전도도, BOD, COD, 부유물질량, 총질소, 총인, 암모니아성질소, 질산성질소, 총대장균군, 총유기탄소, 지오스민, 2-MIB
		남․북한강 (분기15)
원 수 (취수) (5지점)	132 (연구원)	주간 21	pH, BOD, 부유물질량, 용존산소, 총대장균군, 분원성대장균군, 암모니아성질소, 질산성질소, COD, 총질소, 총인, 총유기탄소, 조류, 클로로필-a, 수온, 전기전도도, 지오스민, 2-MIB, TCA, IBMP, IPMP
		분기 82	보론, 철, 망간, 아연, 알루미늄, 동, 1,4-다이옥산, 포름알데히드, 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 불소, 음이온계면활성제, 셀레늄, 안티몬, 나트륨, 칼륨, 아질산성질소, 베릴륨, 몰리브덴, 우라늄, 은, 주석, 퍼클로레이트, 칼슘, 마그네슘, 스트론튬, PCB, 페놀, 벤젠, 1,1,1-트리클로로에탄, 테크라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 사염화탄소, 클로로포름, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 디에틸헥실프탈레이트, 톨루엔, 크실렌, 에틸벤젠, 노닐페놀, 1,1-디클로로에틸렌, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 디부틸프탈레이트, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 1,2-디클로로벤젠, 1,3-디클로로벤젠, 1,1-디클로로에탄, 1,2-디클로로에틸렌, 모노클로로에탄, 비스페놀A, 1,1,2-트리클로로에탄, 헥사클로로부타디엔, 유기인, 카바릴, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 글라이포세이트, 디메토에이트, 2,4.5-티, 1,2-디클로로프로판, 메틸파라티온, 몰리네이트, 부타클러, 클로로피리포스, 트리플루랄린, 퍼메트린, 펜디메탈린, 포레이트, 지아디아, 크립토스포리디움, 바이러스, 바륨, 브롬이온, 메토밀, 부틸벤질프탈레이트, 부식성지수
		연간 29	니켈, 벤조(에이)피렌, 스티렌, 염화비닐, 1,4-디클로로벤젠, 1,3-디클로로프로펜, 모노클로로벤젠, 마이크로시스틴, 2,4-디, 시마진, 알라클러, 에틸렌디브로마이드, 엠티비이, 카보푸란, 펜타클로로페놀, 2,4-디비, 디엘드린, 메톨라클러, 메틸디메톤, 알드린, 엔도설판, 엔드린, 이프로벤포스, 이피엔, 터부틸아진, 페노브카브, 펜토에이트, 헵타클로, 헵타클로에폭사이드
	25 (정수장)	일일 9	pH, 암모니아성질소, 냄새, 맛, 수온, 색도, 탁도, 잔류염소, 알칼리도
		주간 16	질산성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 증발 잔류물, 알루미늄, 총산도, 전기전도도, 지오스민, 2-MIB, 총유기탄소, 염소이온, 경도, 황산이온, 과망간산칼륨소비량, 총트리할로메탄
	(정수장)	수질자동 측정기 8	시안, 페놀, 암모니아성질소, TOC, 수온, pH, 탁도, 클로로필-a

※ 생물경보장치 운영 : 강북(반달말), 암사(화학적활성미생물), 풍납(물벼룩),  뚝도(2015년 설치예정)

□ 정수 주기별 검사항목 현황

대 상	항목수	주기	검 사 항 목
정수	164 (연구원)	월간 66	일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균, 경도, 냄새, 맛, 과망간산칼륨소비량, 동, 색도, pH, 아연, 염소이온, 증발잔류물, 철, 망간, 탁도, 황산이온, 알루미늄, 세제, 불소, 암모니아성질소, 질산성질소, 보론, 납, 비소, 세레늄, 수은, 시안, 크롬, 카드뮴, 페놀, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 1,4-다이옥산, 잔류염소, 총트리할로메탄, 클로로포름, 클로랄하이드레이트, 디브로모아세토니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 할로아세틱에시드, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄, 포름알데히드. 총유기탄소, 입자수, 지오스민, 2-MIB, 브로메이트, 브롬이온, 아세트알데히드
		분기 59	장구균, 저온일반세균, 지아디아, 크립토스포리디움, 나트륨, 마그네슘, 몰리브덴, 베릴륨, 스트론튬, 은, 주석, 칼륨, 칼슘, 아질산성질소, 퍼클로레이트, 우라늄, 노닐페놀, 디부틸프탈레이트, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 디(2-에틸헥실)프탈레이트, 1,2-디클로로벤젠, 1,3-디클로로벤젠, 1,1-디클로로에탄, 1,2-디클로로에탄, 1,2-디클로로에틸렌, 모노클로로에탄, 비스페놀A, 1,1,2-트리클로로에탄, 헥사클로로부타디엔, 글라이포세이트, 디메토에이트, 1,2-디클로로프로판, 메틸파라티온, 몰리네이트, 부타클러, 클로로피리포스, 트리플루랄린, 퍼메트린, 펜디메탈린, 포레이, 에피클로로히드린, 클로레이트, 클로라이트, 디브로모아세트산, 디클로로아세트산, 모노브로모아세트산, 모노클로로아세트산, 브로모클로로아세트산,트리클로로아세트산, 1,1-디클로로아세톤, 1,1,1-트리클로로아세톤, 브로모클로로아세토니트릴, 클로로피크린, 브로모포름, 바륨, 부틸벤질프탈레이트, 메토밀, 2.4,5-티, 부식성지수
		연간 39	녹농균, 살모넬라, 쉬겔라, 분원성연쇄상구균, 아황산환원혐기성포자형성균, 총배양성바이러스, 니켈, 안티몬, 벤조(에이)피렌, 스티렌, 염화비닐, 1,3-디클로로프로펜, 모노클로로벤젠, 엠티비이, 1,4-디클로로벤젠, 마이크로시스틴, 2,4-디, 2,4-디비, 디엘드린, 메톨라클러, 메틸디메톤, 시마진, 알드린, 알라클러, 에틸렌디브로마이드, 엔도설판, 엔드린, 이프로벤포스, 이피엔, 카보푸란, 터부틸아진, 페노브카브, 펜타클로로페놀, 펜토에이트, 헵타클로, 헵타클로에폭사이드, 2-클로로페놀, 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀
	25 (정수장)	일일 9 (3)	pH, 암모니아성질소, 냄새, 맛, 색도, 탁도, 잔류염소, 수온, 알칼리도
		주간 16 (3)	질산성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 염소이온, 증발잔류물, 경도, 황산이온, 알루미늄, 총산도, 전기전도도, 과망간산칼륨소비량, 지오스민, 2-MIB, 총유기탄소, 총트리할로메탄

□ 수도꼭지수 주기별 검사항목 현황

구 분	총검사 항목	검사 기관	주기	검 사 항 목
공급계통 (수도꼭지)	수돗물평가위원회 비교 수질검사 (10지점)	연구원	월간 66	【먹는물 수질기준 59항목】 + 무기이온 4 + 맛냄새물질 3 (미생물 4, 심미적영향물질 19, 유해무기물 11, 유해유기물 17, 소독부산물 11, 미네랄4)
	급수과정 11항목 (120지점)		분기 11	탁도, pH, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 암모니아성질소, 철, 동, 아연, 총트리할로메탄
	수돗물 정밀수질검사 164항목 (25지점)		연간 164	【먹는물 수질기준 59항목】 + 서울특별시감시 항목 104항목 + 환경부감시항목 1항목 (미생물 10, 무기물 11, 유기물 56, 소독부산물 18, 심미적물질 9, 기타 1)
	법정수도꼭지 6항목 (수도꼭지 434지점)	수 도 사업소	월간 6	잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 탁도, pH
	법정수도꼭지 13항목 (노후관 16지점)		월간 12	잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 염소이온, 암모니아성질소, 철, 망간, 동, 아연, 탁도, pH
	아리수품질관리 12항목 (26만가구)		수시 12	1차 : 탁도, pH. 잔류염소, 철, 동 2차 : 일반세균, 총대장균군, 대장균, 염소이온, 암모니아성질소, 망간, 아연,
	배수지 12항목 (104개소)		분기 12	잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 염소이온, 암모니아성질소, 철, 망간, 동, 아연, 탁도, pH
	배수지,가압장 12항목 (113개소)		일일 1	잔류염소 (유인 : 1일 6회, 무인 : 주2회)
	음수대 5항목		월간,분기	탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리 (월간 : 지하철, 분기 : 학교,공공기관 등)