“별첨 2”

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소: 서울컨벤션고등학교(주소: 서울시 강동구 고덕동 295-1)

□ 점검일시: 2018.04.17.(화)

□ 점 검 자: 이기찬

□ 면 담 자: 성명 - 고준희     직책 – 행정실직원  (연락처: 3427 – 7400)

□ 음수대현황: 총 13 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인: 이승열
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약: 미체결 - 자체 관리 계획: 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과: 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

“별첨 2”

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소: 한국구화학교(주소: 서울시 강동구 고덕동 297)

□ 점검일시: 2018.04.17.(화)

□ 점 검 자: 이기찬

□ 면 담 자: 성명 - 서승혁     직책 – 행정실직원  (연락처: 428 – 0874)

□ 음수대현황: 총 1 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인: 서승혁
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약: 미체결 - 자체 관리 계획: 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 미실시 - 검사결과:
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

“별첨 2”

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소: 구립보람나무어린이집(舊 개나리어린이집)(주소: 서울시 강동구 암사동 474-8)

□ 점검일시: 2018.04.17.(화)

□ 점 검 자: 이기찬

□ 면 담 자: 성명 - 김선애     직책 – 어린이집선생님  (연락처: 442 – 0057)

□ 음수대현황: 총 2 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인: 김선애
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약: 미체결 - 자체 관리 계획: 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과: 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고