음수대 관리점검 복명서

□ 학 교 명 : 신내초등학교    ( 주소 : 중랑구 신내동  444번지 )

□ 점검일시 : 2015. 10. 19

□ 복 명 자 : 김 학 준

□ 면 담 자 : 이 주 연(행정실)  ( 연락처 :  2207-0502 )

□ 음수대현황 : 총  14 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 관리인 운영현황 ※음수대 관리인 지정여부	- 지정 - 관리인 : 이주연 (2207-0502)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※업체유지관리시 계약서 확인, 자체 관리시 점검일지등 작성여부	- 유지관리 계약 : 자체관리 - 점검일지 : 작성
	○ 음수대 청소 상태 ※청소상태 불량1회에 한하여 시정조치, 2회이상 지적시 감면제외	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 검사 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 해당사항 없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재: 내부수리등 특별한 사유로 사업소와 사전협의 철거인 경우 6개월이내 허용)	- 철거사항 없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용 및 점검자 의견

기관 건의사항	사업소 요구사항	점검자 의견
특이사항없음	없 음	- 감면대상

※감면제외사유 : ① 정수기 설치 여부  ② 음수대 관리자를 지정하여 관리하는 지 여부    ③ 음수대 관리를 자체관리 또는 업체와 계약체결하여 관리하는지 여부  ④ 음수대 청소상태 불량에 대해서 1회 시정조치, 연속2회이상 지적시 감면제외   ⑤ 음수대 고장 등을 수리하지 않고 3개월 이상 방치할 경우  ⑥ 음수대를 특별한 사유없이 무단 철거하였는지 여부(사업소와 사전협의시 6개월 허용)

□ 세부점검표(금회 점검시 지적된 사항 및 조치)

연번	설치위치	설치일자	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
1	본관1층행정실	2008	우성하이테크	2008	양호	이상없음	없음	해당사항 없음
2	본관1층교무실	2008	우성하이테크	2008	양호	이상없음	없음	해당사항 없음
	본관1층복도중앙	2008	좋은환경	2008	양호	이상없음	없음	해당사항 없음
	본관1층보건실	2008	좋은환경	2008	양호	이상없음	없음	해당사항 없음
	본관1층돌봄교실	2008	우성하이테크	2008	양호	이상없음	없음	해당사항 없음
	본관2층복도중앙	2008	좋은환경	2008	양호	이상없음	없음	해당사항 없음
	본관3층사랑쉼터	2008	좋은환경	2008	양호	이상없음	없음	해당사항 없음
	본관3층복도중앙	2008	좋은환경	2008	양호	이상없음	없음	해당사항 없음
	본관4층복도중앙	2008	좋은환경	2008	양호	이상없음	없음	해당사항 없음
	별관1층조리실내	2008	우성하이테크	2008	양호	이상없음	없음	해당사항 없음
	별관1층복도끝	2008	좋은환경	2008	양호	이상없음	없음	해당사항 없음
	별관2층복도끝	2008	좋은환경	2008	양호	이상없음	없음	해당사항 없음
	별관3층복도끝	2008	좋은환경	2008	양호	이상없음	없음	해당사항 없음
	별관4층5-3옆	2008	좋은환경	2008	양호	이상없음	없음	해당사항 없음

□ 이상 음수대 사진(금회 점검결과 이상 있는 음수대에 대해서만 사진작성)

- 해당사항 없음

끝.