서울과학기술대학교 산학협력연구동 신축공사

환경보전방안검토서 재보완의견

1. 온실가스

○ 신재생에너지를 에너지사용량 대비 약 12.1% 설치하는 것으로 계획하고 있으나, 미흡하므로 태양광발전 등 추가 설치하는 방안을 검토 바람(산학협력연구동 옥상에 태양광발전시설 설치가 불가능 할 경우 주차장 등 교내 타 건축물 활용 등)

2. 토지이용

○ 산학협력연구동 신축공사로 기존 자연지반녹지가 일부 훼손하는 등 녹지면적이 크게 감소하므로 녹지공간을 최대한 추가 확보 바람

3. 일조장해

○ 현장조사 관련

- 현장검증을 위한 주변 건축물 제원(높이, 층고 등)을 조사한 결과를 제시 바람

○ 일조장해 분석 관련 모델검증

- 모델의 신뢰성 분석을 한 결과를 제시 바람

- (그림 2.7-6) 사업지역 천공도를 좀 더 정확한 천공도로 작성 제시 바람

○ 눈부심 분석

- 눈부심에 대한 휘도 시뮬레이션을 실시하여 기준과 증비자료를 제시 바람

4. 경관

○ 경관분석

- 교내 건축물들과 조화를 이루는 건축물의 형태와 높이인지 검토 바람

- 전면의 디자인만 지나치게 부각시킨 느낌이 있으므로 교내 어디서나 보이는 경관을 고려 바람(측면과 배면 포함)