보도함몰 예방점검 결과 보고

□ 일    시 : 2017. 5. 16.(화), 13:20~17:50

□ 위    치 : 서오릉로 200, 진흥로(가로등 5-9)

□ 점 검 자 : 보도안전팀장, 신원우, 심선아

□ 점검결과

연번	위 치	지적사항	현 황
1	○ 서오릉로 200	○ 전봇대 기초 주변 동공 정비 - 서오릉로 200 앞 보도 구간에 위치한 전봇대 기초 주변에 동공이 발생되어 있으므로 - 굴착을 통한 동공 발생 원인조사 후 정비 요함
2	○ 진흥로(가로등 5-9)	○ 파손된 보차도 경계석 정비 - 진흥로 가로등 5-9번 주변 보차도 경계석이 파손되어 보행자 안전사고 우려 및 도시미관을 저해하고 있으므로 - 조속한 정비를 통한 안전사고 등 예방하기 바람

작 성 자	보도환경개선과장 : 서관석 ☎2133-8100 보도안전팀장 : 강종훈 ☎8142 담당 : 신원우 ☎8113