주민참여예산사업 설계심의 결과

□ 심의개요

□ 일    시 : 2015. 4. 2 (목) 14:30 ~ 17:00

□ 장    소 : 푸른도시국 회의실

□ 심의위원 : 공원녹지정책과장, 공원녹지기획팀장, 공원관리팀장, 공원협력팀장

□ 심의안건 : 손기정체육공원 환경개선사업

□ 심의결과

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
중구	손기정 체육공원 환경개선	∘위치 : 만리동3가 6-1번지일원 손기정체육공원 ∘사업비 : 460,000천원 ∘사업내용 - 공원 시설 개선 및 주변환경 정비 등 · 정문플랜터 설치, · 콩자갈포장 철거 후 잔디광장 조성 · 계단보수, 스틸휀스 정비 · 바닥포장 정비, 배수시설 설치 · 축구장 휀스 재설치 · 식재보식 등	조건부 적정	∘정문 볼라드 탄성 및 안전규정에 맞게 설치 ∘잔디광장 - 방사선형 판석포장 철거검토 - 잔디식재 기반, 배수시설 상세 설계 필요 ※ 배수 및 유지관리 고려하여 설계반영 ∘도막포장의 프라이머 등 재료는 좋은 것으로 반영 ∘계단A(꺽인 계단)의 교목 식재시 시야를 가리지 않도록 교목 식재 간격 및 지하고 등 고려 ∘계단B(창고옆) 계단 측면 목재 마감검토 ∘기존 콘크리트 계단 목재마감시 단의 폭, 넓이 등 기준에 맞게 설계 ∘투수마사토포장 보다 기와진회색 아스콘포장으로 변경 검토 ∘문화센터 후면 녹지조성시, 뒷부분 석축은 덩굴식물을 식재하여 차폐 ∘손기정동상 주변 녹지조성공간 배식계획 검토(선주목과 느티나무 어울림 검토) ∘축구장 주변 산책로 휀스 지지대는 스탠드 측으로 재조정하여 설치 및 휀스 기둥 등은 기와진회색으로 도색

끝.