주요 심사내용

□ 공 사 명 : 갈현로7길49 주변 외 1개소 사각형거 보수공사

□ 사업개요

위 치	은평구 갈현로7길49 주변 외 1개소
공사개요	◦사각형거 □0.7×0.7m~□3.0m×1.1m, L=649m - 단면보수 A=1,156.4㎡ 등
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	673,660	천원
◦	심사금액	:	673,200	천원
◦	조 정 액	:	460	천원
◦	조 정 률	:	0.07	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정  (감45천원)

- 콘테이너(3.0×6.0×2.6m,창고용): 2,279천원 → 2,000천원 등 2종

거래실례가 적용

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 임시전력 요금: 전력산업기반기금 제외(관공서) (감79천원)

- ‘전자인력관리단말기’ 임대료 조정 (감300천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정기술 선정심사 여부: 심의완료(특허제10********호  C.P공법)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사