주요 심사내용

□ 공 사 명 : 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업- 토목

□ 사업개요

위 치	서울특별시 강서구 마곡도시개발사업구역 내 D15, Ds13
공사개요	- 공공형 지식산업센터(D15) : 지하 4층, 지상 10, 12층 - 건설형 도전숙(DS13) :지하 4층, 지상 14층
공사기간	착수일로부터 30개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	17,414,064	천원
○	심사금액	:	15,029,225	천원
○	절 감 액	:	2,384,839	천원
○	절 감 률	:	13.69	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정  : 열연후판 등 17종

- 열연후판 9.0＜T≤20.0 : 1,299,500원/톤→ 1,256,600원/톤 (감4,019천원)

- PC강연선 12.7mm 7연선 : 1,820원/kg→1,250원/kg (감36,645천원)

- 윤활유 : 845,000원/L→ 3,150원/L  (감96,329천원) 등

○ 일위대가 등

- 천공홀 되메우기 : 노무품 등 수정 (감66,456천원)

- H파일 연결 H300*300 : 용접품 제외(표준품셈 5-1-2) (감23,785천원)

- 버팀보연결(S-1형,S-2형) : 고철설 수식오류 등 수정 (감124,139천원)

- 자동주입관리 : 재료비+노무비+경비 → 경비

- 강판절단 : 아세틸렌 → LPG(표준품셈 13-2-2) (감21,419천원)

- 토사, 풍화암 천공 : 천공장비 등 조정(표준품셈 5-3-2) (감223,734천원)

- 케이싱 손료 : 손료 제외(표준품셈 5-3-2) (감193,506천원)

○ 제비율

- 이윤 10% → 9%

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회 개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(사토장 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 계측관리비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)