주요 심사내용

□ 사 업 명: 공릉동 국수거리 일대 사각형거 보수공사

□ 사업개요

위 치	공릉동 국수거리 일대
공사개요	- 단면보수(20~100㎜) A=5,229.0㎡ - 기타 부대공 1식
공사기간	2021. 5. ~ 10.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,935,194	천원
◦	심사금액	:	1,907,470	천원
◦	조 정 액	:	27,724	천원
◦	조 정 률	:	1.43	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재 조정

- 휘발유: 1,468.5원/L, 경유 : 1,287.5원/L (2021년 4월 서울지역 대리점 가격) (증 94천원)

◦ 일위대가 조정 등

- DCM 프라이머 도포 (감361천원)

: 공구손료 재료비의 6% → 인력품의 2%(품셈건축11-2-2)

- DCM 코트 도포 (감4,223천원)

: 공구손료 재료비의 6% → 인력품의 2%(품셈건축11-2-2)

- DCM 철근방청제 도포 (감806천원)

: 공구손료 재료비의 3% → 인력품의 2%(품셈건축11-2-6)

- 철근녹제거: 노무품 조정(품셈토목5-3-1) (감731천원)

◦ 제경비율 조정

- 기술사용료: 수식오류로 이중계상 (감15,846천원)

- 고용개선지원비: 국민연금 및 건강보험료 7.835% → 7.93% (증 96천원)

- 이윤: 기술사용료 제외 (감2,377천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정기술 선정심의 대상 : 심의 완료

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비, 이설비등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요