주요 심사내용

□ 공 사 명: 관악로 287일대 등 2개소 하수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	관악구 관악로 287 일대 등 8구간
공사개요	- 하수관로개량(D450~800mm): 800m - 맨홀 설치 및 개량 등:31개소, - 빗물받이 설치 및 개량 등: 50개소
공사기간	착공일로부터 2024. 6. 30까지

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	1,014,170	천 원
◦심사금액:	996,523	천 원
◦조 정 액:	17,647	천 원
◦조 정 률:	1.74	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정

- 고재처리비 적용오류 수정(감542천 원)

- 맨홀설치(원형) 노무품 수정 (감 3,592천 원)

- 경고테이프설치: 품 조정(관로부설품에 포함)(품셈토목 6-1-1)

◦ 제비율 조정 등

- 산업안전보건비 대상액 적용 오류(5억미만)수정(감474천 원)

- 고용개선지원비 적용항목 오류수정(감8,298천 원)

(단말기 임대료는 퇴직공제비에서 사용)

- 가림막휀스 설치 및 해체 안전관리비 항목으로 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 물량이 없는 공종은 내역에서 제외

◦ 관급자재비,이전비 등은 심사제외(별도검토 후 시행)