주요 심사내용

□ 공 사 명 : 광운로 대학문화가로 조성사업

□ 사업개요

위 치	월계동 광운로 (광운대역~선곡초교)
공사개요	- 광운로 보행환경 개선 : 보도블럭 포장 2,362㎡ 등 - 광운대역 광장 재조성 : 보도블럭 포장 1,056㎡ 등
공사기간	2021. 7. ~ 11.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	481,639	천원
○	심사금액	:	471,180	천원
○	절 감 액	:	10,459	천원
○	절 감 률	:	2.17	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 내수합판 등 8종

- 내수합판  12*1220*2440: 8,566원/㎡→7,577원/㎡ (감794천원)

○ 일위대가 등

- 굴삭기+브레이카 : 기계손료 수정(표준품셈8-4-8) (감75천원)

- 원형수로 : 노무품 조정(표준품셈 6-7-1) (감233천원)

- 몰탈 1:2 : 노무품 조정(표준품셈 9-1-1) (감292천원)

○ 제비율

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5349000원 → 2.93%

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요