주요 심사내용

□ 공 사 명: 구로동 도림로3길 주변 하수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	구로구 구로동 도림로3길 주변
공사개요	하수관로 신설 및 개량: D450mm~ D600mm,L=551.2m,
공사기간	착공일로부터 240일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:		607,650	천 원
◦	심사금액:		604,769	천 원
◦	조 정 액:		2,881	천 원
◦	조 정 률:		0.47	%

□ 주요 심사 내용

◦ 일위대가 조정

- 콘크리트포장(기계비빔,T=20cm) 노임중복품 조정(표준품셈6-1-2)(감870천 원)

- 측구설치 노무품 조정(6-3-1)(감254천 원)

- 보조기층공 인력(T=15cm)품 조정(표준품셈1-3-1)(518천 원)

◦ 제비율 등 조정

- 전자카드 근무관리시스템 단말기 임대료 수정(감350천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)