주요 심사내용

□ 공 사 명: 구로동 구로동로20길 주변 하수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	구로구 구로동 구로동로 20길 일대
공사개요	관로부설 D450~D600 L=716m 등
공사기간	착공일로부터 240일간

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	679,500	천 원
◦심사금액:	660,300	천 원
◦조 정 액:	19,200	천 원
◦조 정 률:	2.83	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,304 → 1,508원/L(’23.2월) (증278천 원)

- 경유: 1,461 → 1,576원/L(’23.2월) (증735천 원)

- 모래: 25,000→34,000원/㎥ (증1,629천 원)

- 고철: -655 → -475/kg (증1,003천 원)

◦ 일위대가 조정

- 포장절단(저소음): 서울형품셈 적용(감18,755천 원)

- 원행맨홀설치(차도) : 뚜껑 설치품 조정 (감1,896천 원)

- 아스콘중층공: 품 조정(토목1-5-2) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비,이전비 등은 심사제외(별도검토 후 시행)