주요 심사내용

□ 공 사 명 : 구립 금주어린이집 별관 신축공사(토목공사)

□ 사업개요

위 치	서울 금천구 시흥대로 70길 34(시흥1동)
공사개요	지하1층, 지상3층 / 연면적515.5㎡
공사기간	착공일로부터 210일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	246,548	천원
○	심사금액	:	239,707	천원
○	절 감 액	:	6,841	천원
○	절 감 률	:	2.77	%

□ 주요 심사내용

◦ 일위대가 등 조정

- 말뚝박기용 천공(토사) 발전기 조합변경 450kw → 200kw(서울형품셈)

- 하수관 수밀시험 품 조정 (250mm→200mm, 특별인부 → 배관공(수도)) (표준품셈 토목 6-9-3)

- 토사운반비 경비 적용

- 계측관련 비용 경비 적용

◦ 자재단가 조정

- H-형강(사장): 810,000원 → 760,000원

- 이형철근(봉강,SD30A) D19mm : 677,400원 → 670,000원

- 경  유 : 948원/L → 1,107.5원/L(한국석유공사 11월 발표자료)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

○ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음