주요 심사내용

□ 공 사 명 : 금동초교 내 이동편의시설 설치공사

□ 사업개요

위 치	금천구 시흥동 1013-1(금동초교 부지)
공사개요	보도교 L=55.2, B=3.0m 엘리베이터 설치 1개소 등
공사기간	착공일로부터 9개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,281,087	천원(증액)
◦	심사금액	:	1,191,751	천원(증액)
◦	조 정 액	:	89,336	천원
◦	조 정 률	:	6.97	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,398원/L → 1,698.8원/L (증12천원)

- 경유 : 1,198원/L → 1,514.2원/L (증4,693천원)

- 모래 : 35,000원/㎥ → 30,000원/㎥

- 소철선(4.0mm) : 1,061원/kg → 1,020 원/kg

- 소철선(0.9mm) : 1,273원/kg → 1,224 원/kg

- 고철 : 425원/kg → 555원/kg

◦ 일위대가 조정

- ‘소나무’ 등 수목 자재 할증(10% → 3%) 조정 (감1,850천원)

- ‘디딤석포장’ 서울형품셈 적용(감495천원)

- ‘천공비(마이크로파일공)’ 작업소요시간 조정(공통 5-3-2) (감50,195천원)

- ‘미끄럼방지포장’ 부가세 제외(중복계상)

- ‘강판전기용접’ 특별인부 작업효율 적용 제외(기계13-2-4)

- ‘잡철물제작설치’ 등 기계손료 재료비 항목 적용

- ‘사토운반,잔토처리및운반’ 적재시간(t1) 유류대공제, 덤프운반비 경비항목 적용

- ‘크레인트럭’ 경비항목 적용

◦ 제비율 조정

- 고용개선지원비 : 연금․보험료 지원비 및 고용개선장려금 제외, 근태단말기 비용 조정,부가세 포함 (감6,290천원)

- 고용보험료 요율(0.87% → 1.01%) 조정 (증573천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서(수량산출서,도면 등) 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비,관급자재 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)