주요 심사내용

□ 공 사 명 : 노해로66길 주변 오수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	도봉구 노해로66길 일대
공사개요	- 하수관로 개량 D=300~600mm, L=1,972.6m - 부대공 1식
공사기간	2022. 3. ~ 2022. 12.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,569,600	천원
○	심사금액	:	2,494,646	천원
○	절 감 액	:	74,954	천원
○	절 감 률	:	2.92	%

□ 주요 심사내용

○ 일위대가

- 토사운반: 개별비목 → 경비로 적용, 운반속도 및 거리 조정 (감 19,933천원)

- 콘테이너 가설 사무실,창고: 운반비 제외(현장도착도) (감 504천원)

- 조립식간이흙막이: 노무품 조정 (감 5,191천원)

◦ 제비율 조정

- 일반관리비: 6.0% → 5.5%(전문공사) (감11,540천원)

- 건설기계대여대금지급보증서: 0.4% → 0.51%(하수도공사) (증1,258천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

○ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)