주요 심사내용

□ 공 사 명: 노해로 70길 주변 원형관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	도봉구 노해로 70길 일대
공사개요	- 하수관로 개량 : D300~1100mm, L=969m - 부대공 1식
공사기간	2021. 3. ~ 2021. 12.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	968,540	천원
○	심사금액	:	944,400	천원
○	조 정 액	:	24,140	천원
○	조 정 률	:	2.49	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

○ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,390.8원/L, 경유: 1,210.8원/L 적용 (증 4,956천원)

○ 일위대가 조정

- 모래부설 및 다짐: 기계다짐 제외(품셈 공통3-2-4) (감 10천원)

- 토사운반(현장~사토장): 운반속도 조정 (감 8,245천원)

- 도로표지병: 공구손료 및 경장비의 기계경비는 인력품의 3%

- 빗물받이설치: 특별인부 → 미장공 표면마무리 적용 (감42천원)

- 콘테이너형 가설사무실 및 가설창고: 운반비 제외(도착도) (감504천원)

- 산업안전보건관리비: 관급자재비 부가세제외 (감103천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 폐기물 처리 및 이설비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요