주요 심사내용

□ 공 사 명 : 답십리로 238 주변 사각형거 보수공사(1,2구간)

□ 사업개요

위 치	동대문구 한천로 43(답십리동 12-266) ~ 한천로 127(답십리동 724)
공사개요	콘크리트 단면보수 : 2,649.40㎡ 등
공사기간	2022. 4. ~ 12.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,104,840	천원
○	심사금액	:	1,104,840	천원
○	절 감 액	:	0	천원
○	절 감 률	:	0.00	%

□ 주요 심사내용

◦ 중기사용료

- 진공흡입준설차 : 건설기계운전사→화물차운전사(감7천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 있음(위원회 개최)

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장 등)는 공사 시방서에 표기

○ 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)