주요 심사내용

□ 공 사 명 : 독산3동 991-18~독산2동 1038-1번지외 1개소 노후배수관 정비공사

□ 사업개요

위 치	독산3동 991-18~독산2동 1038-1번지외 1개소
공사개요	D=700~800mm , L= 1,0610m
공사기간	착수일로부터 8개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,863,160	천원
○	심사금액	:	1,762,000	천원
○	절 감 액	:	101,160	천원
○	절 감 률	:	5.4	%

□ 주요 심사내용(안)

○ 자 재

- 산소 : 2.7원/L→1.91원/L 등 13개 자재단가 조정

○ 일위대가 등

- 에어탑 설치 철거 : 재+노+경→ 경비

- 사인보드카 일위대가 수정

- 적하시 10분 초과에 따라 재료비 공제

- 조명시설 설치 및 철거: 표준품셈(6-7-4) 적용 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 복구비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)