주요 심사내용

□ 공 사 명 : 독산1중블록 무단수급수체계 구축공사

□ 사업개요

위 치	성북구 금천구 시흥대로(말미사거리~문성초등학교)
공사개요	- 송배수관 부설: D = 600mm 연장 980m
공사기간	착수일로부터 2021. 11. 30

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,121,340	천원
○	심사금액	:	1,119,300	천원
○	절 감 액	:	2,040	천원
○	절 감 률	:	0.18	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 아세틸렌 : 13,000원/kg→ 12,042원/kg 등 17종 거래실례가 적용 (감123천원)

○ 일위대가

- 주름마디스테인레스관 부설공 : 공구손료3%→2%(표준품셈1-3-4)

- 하수도복구공(PVC100~150mm TS접합): 표준품셈(6-4-1)적용

- 철근 현장조립 간단 : 결속선 #20 6.5kg→5kg (감5천원)

- 잔토처리(집하장~매립지): 운반속도 조정 (감870천원)

○ 중기단가산출

- 저소음아스팔트 포장절단 T=15cm→ T=12.5cm

○ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: 1.86%+5,349천원 → 2.93%(대상금액 5억미만) (감661천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

○ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

○ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요