주요 심사내용

□ 공 사 명 : 동일로227길 106~한글비석로 585 사각형거 보수공사

□ 사업개요

위 치	동일로227길 106 ~ 한글비석로 585
공사개요	단면보수 A=2,106.16㎡ 등
공사기간	2022. 2. ~ 8.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,183,610	천원
○	심사금액	:	1,181,000	천원
○	절 감 액	:	2,610	천원
○	절 감 률	:	0.22	%

□ 주요 심사내용

○ 일위대가

- 철근가공 및 조립 : 노무품 조정(표준품셈 6-2-1)  (감129천원)

- 잡철물 설치 : 노무품 조정(표준품셈 8-3-1) (감67천원)

- 준설토 운반(현장-집하장) : 재료비+노무비+경비→ 경비

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 있음(위원회 개최)

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장 등)는 공사 시방서에 표기

○ 이설비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)