주요 심사내용

□ 공 사 명 : 목동배수지~신목중학교 삼거리외1개소 장기사용 송배수관정비공사

□ 사업개요

위 치	목동배수지 입구~신목중학교 삼거리외 1개소
공사개요	D=50~1200mm, L=1,595m
공사기간	2020.04 ~ 2020.12

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,763,000	천원
○	심사금액	:	1,688,000	천원
○	절 감 액	:	75,000	천원
○	절 감 률	:	4.3	%

□ 주요 심사내용

○ 자 재

- 산소 : 2.7원/L→1.91원/ 등 12개 자재단가 조정

○ 일위대가

- 주철관 절단공(절단기 사용) : 표준품셈(6-2-4) 적용

- 스테인레스관 : 표준품셈(1-3-4) 적용

- 강관부설(기계)1200mm : 표준품셈(6-3-1) 적용

- 산업안전보건관리비 : 2.93%→1.86%+5,349,000원 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 복구비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)