주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 문래동6가 36 외 1개소 사각형거 보수보강공사

□ 사업개요

위 치	영등포구 문래동6가 36주변
공사개요	- 사각형거(2□4.0×2.0~2.5×2.0), L=1,150m
공사기간	착공일로부터 2019.11.29일까지

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	947,500	천원
◦	심사금액	:	933,614	천원
◦	절 감 액	:	13,886	천원
◦	절 감 률	:	1.5	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,355.6원/ℓ → 1,412.2원/ℓ(한국석유공사 5월)

- 비계기본틀 : 24,500/개 → 20,830원/개

- 비계파이프 : 3,500/개 → 2,700원/개

- 가새 : 8,000원/조 → 6,640원/조

- 수평띠장 : 24,000원/개 → 19,200원/개

- ㄱ형강 : 845원/kg → 750원/kg 등 거래실례가격 적용

◦ 제비율 조정

- 건설하도급대금지급 : 제외(전문공사)

- 일반관리비 : 6% → 5.5%(추정가격 5억이상)

◦ 단가산출, 일위대가 등 조정

- 고압물세척 : 특별인부 → 보통인부

- 폐기물운반 : 하차비 제외, 경비 적용

- 공구손료 : 재료비 적용

- 중성화 및 염해방지재 도포 : 공구손료 제외(건축품셈 11-2-2)

□ 기타 검토의견

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 심의완료

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 폐기물처리비 및 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)