주요 심사내용

□ 공 사 명 : 방배로23길 31-6주변외 4개소 하수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	서초구 관내(방배본동, 방배1동, 방배3동 일대)
공사개요	하수관로 개량 및 정비 : D=450~900mm, L=390m
공사기간	착공일로부터 6개월 이하

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	486,284	천원
◦	심사금액	:	459,679	천원
◦	조 정 액	:	26,605	천원
◦	조 정 률	:	5.47	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 : 휘발유 외 3종

- 휘발유 : 1,354.65원/L → 1,390.8원/L (증26천원)

- 경  유 : 1,176.99원/L → 1,210.8원/L (증515천원)

- 콘테이너하우스(사무실용) : 2,350,000원/동 → 2,059,000원/동

- 콘테이너하우스(창고용) : 2,000,000원/동 → 1,840,000원/동

◦ 일위대가 조정

- 보도용 블록 설치 품 조정 (표준품셈 토목 1-10-23)(감10,200천원)

- 공사실명표지판(맨홀) 설치 : 내역단가 조정 오류수정(감392천원)

- 콘테이너형 가설건축물 철거품 추가 (증366천원)

- 차선도색 : 덤프트럭2.5톤 추가 반영(토목 1-10-9) (증144천원)

- 교통정리원 : 경비 항목으로 적용(감4,731천원)

- 고용개선 지원비 요율 조정 : 5억~30억미만 → 5억 미만(감1,971천원)

- 전자인력관리시스템 단말기임대료 수정 :

15,000,000원/6개월→12,000,000원/6개월

◦ 제비율 조정 : 산업안전보건관리비 외 1종

- 산업안전보건관리비 요울 적용 수정 : 5억~50억미만 → 5억 미만(감3,287천원)

- 하도급보증수수료 제외(전문공사) (감228천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정기술 선정심의 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서(수량산출서,도면 등) 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재, 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)