주요 심사내용

□ 공 사 명: 사임당로 85 주변 외 5개소 하수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	서초구 사임당로85 주변 외 5개소
공사개요	관로부설 D450~D600 L=648m, 맨홀 16EA 등
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	819,120	천 원
◦심사금액:	812,790	천 원
◦조 정 액:	6,330	천 원
◦조 정 률:	0.77	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정

- 기초지정및다짐: 단위수량 조정(감4,176천 원)

- 매트류설치및철거: 자재 할증 조정(감373천 원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: 요율(1.86%+5,349천원→2.93% 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비,이전비 등은 심사제외(별도검토 후 시행)