주요 심사내용

□ 용 역 명 : 서남센터 건조슬러지 민간위탁 운반처리 용역(연간단가)

□ 사업개요

위 치	서울시 강서구 양천로 201 (서남물재생센터 내)
용역개요	건조슬러지 처리 예정량 : 22,600톤
용역기간	착수일로부터 2022년 12월 31일까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	3,585,505	천원
○	심사금액	:	3,505,260	천원
○	절 감 액	:	80,245	천원
○	절 감 률	:	2.24	%

□ 주요 심사내용(안)

○ 일위대가 등 조정

- 경 유 : 1,579원/ L→ 1,510.6원/L

- 적재시간, 운반전 청소작업 : 적재시 10분 초과에 따른 재료비 공제

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(건조슬러지)는 공사 시방서에 표기