주요 심사내용

□ 공 사 명 : 서리풀공원 교량형 보행연결로 설치공사

□ 사업개요

위 치	서초구 반포동 60-1
공사개요	-트러스결합거더(교량): B=2.5m, L=41m -장애인승강기(15인승): 1대 -보행연결데크: B=2.500, L=8,159m
공사기간	착수일로부터 9개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:		593,980	천원
◦	심사금액:		581,405	천원
◦	조 정 액:		12,575	천원
◦	조 정 률:		2.12	%

□ 주요 심사 내용

◦ 자재단가 조정: 육각볼트 외 2종

- 육각볼트(M20*L90): 810원/개 → 611원/개(감124천원)

- 외송각재: 595,808원/㎥ → 571,556원/㎥(감29천원)

- 임팩트렌치: 730,000원/개 → 500,000원/개

◦ 일위대가 등 조정

- 지세별 할증 조정(감7,829천원)

◦ 제비율 조정

- 고용개선 지원비 요율적용 오류 수정:7.2% → 10.7%  (증3,939천원)

- 전자인력단말기 임대료 조정: 12개월→9개월(감750천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)