주요 심사내용

□ 공 사 명 : 서초문화예술정보학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사

□ 사업개요

위 치	서초문화예술정보학교 주변 외 6개소
공사개요	부설 구경 20~300㎜, 연장 1,223m
공사기간	착공일로부터 ~ 183일간

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	703,500	천원
○	심사금액	:	701,700	천원
○	절 감 액	:	1,800	천원
○	절 감 률	:	0.26	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 경유 등 3종

- 경 유 : 1,383.42원/L→1,510.6원/L (증1,938천원)

- 컨테이너 3*6 창고 : 2,500,000원/동→2,279,038원/동 (감50천원)

○ 일위대가

- 인력터파기(협소, 지장물) 0-1m, 1-2m : 할증 오류 수정 (감113천원)

- 하수도복구공 PVC100mm TS접합 : 노무품 조정(표준품셈6-4-1) (감1,233천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 복구비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)