주요 심사내용

□ 공 사 명 : 수락산 스포츠타운 조성공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 노원구 상계동 125번지 일대
공사개요	- 체육시설(34,760㎡) : 축구장(1면), 야구장(1면), 테니스장(3면), 관리동(1동) 및 여가녹지 공간 - 도로개설 : 폭 10m, 연장 78m 등
공사기간	2021. 1. ~ 2022. 12.

□ 심사평가 결과

구 분	설계금액(천원)	심사금액(천원)	절감액(천원)	절감율(%)
총 괄	4,820,233	4,696,796	123,437	2.6
토 목	2,764,663	2,685,009	79,654	2.9
건 축	717,200	702,378	14,822	2.1
조 경	1,154,846	1,141,096	13,750	1.2
기 계	183,524	168,313	15,211	8.3

【 토  목 】

□ 주요 심사내용

◦ 자 재

- 아세틸렌 : 13,000원/kg→ 12,042원/kg 등 22개 자재단가 조정

◦ 일위대가 등

- 유로폼 : 표준품셈(6-3-3) 적용

- 벤치플륨관 : 표준품셈(6-7-2) 적용

- 철근가공조립 : 표준품셈(6-2-1) 적용

- 모르터 1:3 : 표준품셈(9-1-1) 적용

- 아스콘 표층 : 표준품셈(1-5-3) 적용 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통통제원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

-운반경로(사토, PC박스, 철근, 주철관, 시멘트, 흄관 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요

【 건  축 】

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 원가계산서 조정

- 산업안전보건관리비 : 중복금액 계상제외(△5,172천원)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 시너 외 20종 (△492천원)

◦ 일위대가 조정

- 화강석붙임(습식) : 품셈 → 서울형품셈 적용(△300천원)

- 단열재 : 단열재 할증(1.1→1.05) 서울형품셈 적용(△930천원)

- 침투성방수 : 품셈 → 서울형품셈 적용(△53천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

【 조 경 】

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 조사단가 각재 등 4개품목 적용

○ 일위대가 조정 및 제비율

- QC밸브 : 시운전비 제외 적용(△1,546천원)

- 수목할증 : 서울시기준 3%적용(△2,647천원)

- 가림막설치 : 철조망 설치품 적용(△110천원)

- 터파기 : 표준시장단가→ 표준품셈 적용(증1,593천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

【 기 계 】

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 팽창탱크(SS40 200L) 외 31종

- 팽창탱크(SS40 200L) : 1,880,000원/대 → 1,580,000원/대

- 전기컨벡터(벽걸이 0.75KW) : 298,000원/대 → 250,000원/대

◦ 일위대가 조정 : 유아용소변기(전자감응식) 외 12개 공종

- 소변기(전자감지식 VU 322) : 위생공 0.907인/SET → 0.796인/SET

- 잡철물제작설치(배수펌프 가대) : 보통 → 간단

□ 그 밖의 사항

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)는 관련 조례 개정 시 정산 필요