주요 심사내용

□ 공 사 명 : 수유동 174번지외 4개소 배급수관 정비공사

□ 사업개요

위 치	수유동 174-14번지 ~ 168-51번지외 4개소
공사개요	D=80~300mm , L= 1,060m
공사기간	착공일로부터 220일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	512,000	천원
○	심사금액	:	487,600	천원
○	절 감 액	:	24,400	천원
○	절 감 률	:	4.8	%

□ 주요 심사내용(안)

○ 자재단가

- 각재(외송): 419,161원/㎡→376,675원/㎡ 등 9개 자재단가 조정

○ 일위대가 등

- 소형공사안내표지판 등 안전시설 설치 및 철거 : 경비로 변경

- 조명시설 설치 및 철거 : 표준품셈(6-7-4) 적용 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 복구비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)