주요 심사내용

□ 공 사 명 : 신정2중블록 무단수급수체계 구축공사

□ 사업개요

위 치	성북구 장위동 219-284 ~ 223-68번지 외 10개소
공사개요	- 송배수관 부설: D = 200~500mm 연장 961m - 송배수관 부설: D = 200~500mm 연장 961m
공사기간	착수일로부터 183일간

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	866,000	천원
○	심사금액	:	861,600	천원
○	절 감 액	:	4,400	천원
○	절 감 률	:	0.51	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,428.7원/L, 경유 : 1,248.4원/L (2021년 3월 서울지역 대리점 가격) (증1,496천원)

- 아세틸렌 : 13,000원/kg→ 12,042원/kg 등 16종 거래실례가 적용 (증639천원)

○ 일위대가

- 조명시설 설치 및 철거: 잡재료비 3→2% (감23천원)

- 하수도복구공(PVC100~150mm TS접합): 표준품셈(6-4-1)적용 (감630천원)

○ 중기단가산출

- 아스팔트포장깨기(굴삭기 0.18~4.0㎥+브레이커): 지세 할증 제외 (감4천원)

○ 제비율 조정

- 일반관리비 : 6% → 5.5%(추정가격 5억~30억 미만) (감2,137천원)

- 주휴수당 : 3.2% → 3.4%(추정가격 5억~30억 미만, 6개월 이하) (증778천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

○ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

○ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요