주요 심사내용

□ 공 사 명: 쌍문동 다목적 체육센터 건립공사 - 토목분야

□ 사업개요

위 치	서울시 도봉구 쌍문동 265, 265-2, 산79-9
공사개요	- 지하1층/지상3층, 연면적 4,989.25㎡
공사기간	착공일로부터 16개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,357,037	천원
○	심사금액	:	1,307,065	천원
○	절 감 액	:	49,972	천원
○	절 감 률	:	3.68	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 소철선(#8, 4.0m/m): 1,360원/kg → 1,020원/kg

등 16종 거래실례가 적용

○ 일위대가 조정

- 사토운반(발파암), 철근운반비, 강재운반비: 개별비목 →  경비로 적용

- 바닥면 고르기: 노무품 조정(품셈3-3-1) (감 4,556천원)

- CCTV조사: 노무품 조정(품셈토목6-9-9) (감 8천원)

- 몰탈: 노무품 조정(품셈건축9-1-1) (감 8천원)

- 수밀시험: 노무품 조정(품셈토목6-9-4) (감 30천원)

- HI-3P 수도관 접합및부설(인력): 노무품 조정(품셈토목6-3-1) (감 1,129천원)

- PILE천공, CIP 천공: 장비 규격 조정(천공장 10m미만) (감 12,455천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(사토장, 강재 등)는 공사 시방서에 표기