주요 심사내용

□ 공 사 명: 양천로 699 일대 원형관로 보수공사

□ 사업개요

위 치	강서구 양천로 699일대
공사개요	비굴착 전체보수 D=450~1,000mm, L=993m
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	897,000	천 원
◦심사금액:	895,700	천 원
◦조 정 액:	1,300	천 원
◦조 정 률:	0.14	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 초속경시멘트: 900원/kg → 850원/kg

◦ 일위대가 조정

- 진공흡입준설차: 건설기계운전사 → 화물차운전사 (감421천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비,이전비 등은 심사제외(별도검토 후 시행)