주요 심사내용

□ 공 사 명 : 역말로 일원 원형관로 보수공사

□ 사업개요

위 치	통일로793(대조동91-20)~역말로75(역촌동13-41)
공사개요	하수관로 비굴착전체보수 D=600mm, L=976.5m
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	600,000	천원
○	심사금액	:	592,200	천원
○	절 감 액	:	7,800	천원
○	절 감 률	:	1.3	%

□ 주요 심사내용(안)

○ 자 재

- 초속경시멘트 : 900원/kg→850원/kg 등 4개 자재단가 조정

○ 일위대가 등

- 하수관로 CCTV조사 : 표준품셈(6-9-6) 적용

- 일반관리비 : 6%→5.5% 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주