주요 심사내용

□ 공 사 명 : 잠원한강공원 노후 상수관 정비공사

□ 사업개요

위 치	서울시 잠원한강공원 일대
공사개요	상수도 관부설 D100㎜ L=1,476m, D13~20㎜ L=250m 등
공사기간	2020. 3. ~ 2020. 9. (6개월)

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	397,800	천원
○	심사금액	:	382,800	천원
○	절 감 액	:	15,000	천원
○	절 감 률	:	3.8	%

□ 주요 심사내용

◦ 자 재

- 시멘트 : 109원/KG→102원/kg 등 6개 자재 단가 조정

○ 일위대가 등

- 인력터파기 1~2m : 표준품셈(3-1-2) 적용

- 스테인레스관, 주름마디스테인레스관 부설공 : 표준품셈(1-3-4) 적용

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5349000→2.93%

- 일반관리비 : 5.5% → 6% 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)