주요 심사내용

□ 공 사 명 : 중랑구 관내 오수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	상봉동 484번지 외 10개소
공사개요	오수관로 개량 : D300~600mm, L=1,266.7m 등
공사기간	착공일로부터 2022.12.31.까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	851,158	천원
○	심사금액	:	783,780	천원
○	절 감 액	:	67,378	천원
○	절 감 률	:	7.92	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 경유 등 5종

- 경 유 : 1,209원/L→1,424.8원/L (증5,767천원)

- 모래 : 35,000원/㎥ → 30,000원/㎥ (감3,737천원)

○ 일위대가

- 도로경계석 설치 150*150*1000 : 노무품 조정(표준품셈1-10-26) (감5,509천원)

- 도로경계석 설치 200*250*1000 : 노무품 조정(표준품셈1-10-26) (증1,122천원)

- 투수블럭 포장 B타입 : 주택가 할증 제외 (감3,105천원)

- 절삭후 아스팔트 덧씌우기 : 장비 조정(표준품셈1-10-2) (감5,017천원)

- 도로경계석, 보차도 경계블럭 하차비 : 재료비+노무비+경비→ 경비

○ 제비율

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5,349,000원→2.93% (증3,146천원)

- 건설하도급대금수수료 제외(전문공사)

- 고용개선지원비 : 주휴수당 3.4%→5.2% (증2,724천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간처리장, 사토장 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)