계약심사 조정내역

□ 공 사 명 : 지하철 4호선 상계~노원 방음벽 교체공사(설계변경)

□ 사업개요

위 치	지하철 4호선 상계~노원
공사개요	- 공중비계 설치 : 11,140㎥ - 분진망 설치 : 3,314㎥ 외
공사기간	2019. 2. 12. ~ 2022. 2. 10.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	920,940	천원
○	심사금액	:	813,940	천원
○	절 감 액	:	107,000	천원
○	절 감 률	:	11.6	%

○ 심사결과 통보

원안통과	수정	재검토
	○ (심사요청 내용을 수정하여 설계변경)

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 경 유: 1,390원/ℓ → 1,337.8원/ℓ

- 강관파이프(φ48.6 t=2.3mm): 2,833원/m → 2,748원/m

- 연결핀(강관비계, φ48.6): 900원/개 → 873원/개

- 클램프(φ48.6): 1,500원/개 → 14,455원/개

- 내수합판(t=12mm): 10,868원/㎡ → 9,021원/㎡

- 고정철물(아이너트, M16): 1,073원/개 → 1,041원/개

- 철선(#20, 0.9mm): 1,490원/kg → 1,290원/kg

○ 일위대가 등 조정

- 공구손료: 노무비 → 재료비로 조정

- 공중비계 설치 해체: 표준품셈 1-4-3 기준으로 할증(70→40%) 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견: 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상: 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인