주요 심사내용

□ 공 사 명 : 천호대로 1057주변 외 1개소 보도정비공사

□ 사업개요

위 치	천호대로 1057~1065, 1107~1129, 1151~1207, 상암로 419 ~ 천호대로 1461
공사개요	· 보도정비 53.16a, 도로경계석 설치 140m · 보차도경계석 설치 686m, 측구설치 666m
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	563,970	천원
◦	심사금액	:	557,380	천원
◦	조 정 액	:	6,590	천원
◦	조 정 률	:	1.17	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 휘발유 외 4종

- 휘발유 : 1,503원/L → 1,390.8원/L (감43천원)

- 경  유 : 1307원/L → 1,210.8원/L (감880천원)

- 콘테이너하우스(사무실용) : 2,350,000원/동 → 2,059,000원/동

- 콘테이너하우스(창고용) : 2,000,000원/동 → 1,840,000원/동

- 외송각재 : 406,586원/㎥ → 365,375원/㎥

◦ 일위대가 조정

- 보도용 블록 설치 품 조정 중복손료 조정(감1,635천원)

- 전자인력관리시스템 단말기임대료 수정 1,500,000원→1,200,000원

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 요울 적용 수정 :

(재료비+직접노무비)*2.93%*1.2(감1,190천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서(수량산출서,도면 등) 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재, 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)