주요 심사내용(총괄)

□ 사업명 : 까치산역 승강편의시설 설치공사

□ 사업개요

○ 공사위치 : 지하철 5호선 까치산역 2번 출입구 인근

○ 공사내용 : 까치산역 2번 출입구 인근 E/L 1대 설치

○ 총공사비 : 1,167백만원(도급비 1,142백만원)

□ 심사평가 결과 : 절감액 56백만원 (5.0%)

[단위 :천원]

구 분	요청금액 (도급비)	심사금액 (도급비)	절 감 액	절감률
계	1,142,041	1,085,168	56,873	5.0%
토 목	990,935	938,659	52,276	5.3%
건 축	151,106	146,509	4,597	3.0%

주요 심사내용(토목)

□ 공 사 명 : 까치산역 승강편의시설 설치공사(토목)

□ 사업개요

위 치	5호선 까치산역 2번 출입구 인근
공사개요	- 까치산역 2번 출입구 인근 E/L 1대 설치
공사기간	2020. 1. 15. ~ 2021. 7. 7.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	990,935	천원
○	심사금액	:	938,659	천원
○	절 감 액	:	52,276	천원
○	절 감 률	:	5.3	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

○ 자재 단가 조정

- 산소: 13,000원/병 → 11,500원/병

- 아세틸렌: 13,000원/kg → 10,652원/kg

- 용접봉(φ4.0): 2,736원/kg → 2,190원/kg

- 결속선(#20): 1,590원/kg → 1,380원/kg

- 내수합판(t=12mm): 10,426원/㎡ → 9,021원/㎡

- 강관비계(48.6mm): 4,400원/m → 2,675원/m

- 혼합골재: 23,000원/㎥ → 18,000원/㎥

- H형강(300x305x15x15): 860,000원/톤 → 800,000원/톤

- H형강(700x300x13x24): 1,010,000원/톤 → 920,000원/톤

- 가림막휀스: 180,000원/ea → 150,000원/ea

- 신구접착제: 15,000원/kg → 11,000원/kg

○ 제비율, 단가산출서 등 조정

- 산업안전보건관리비: 1.86%+5,349천원 → 2.93%

- 지세별 할증률: 25% → 20%(표준품셈 1-4-3 기준으로 조정)

- 잔토처리(토사, 풍화암), 순성토운반: 할증 제외

- 유공관(HDPE)설치: 부설 및 접합 할증 제외

- H파일 천공후 항타(야간), H파일 뽑기: 크레인(무한궤도35톤→ 25톤 적용)

- 차선도색: 공용구간으로 할증 제외

- 흄관 기계부설 및 접합: 표준품셈 6-5-2 기준으로 조정, 할증 제외

- 주차방지화분이설: 이설 설치비만 적용

- 흄관부설(600mm): 할증 제외

- 안전점검비: 산출경비 조정

- 안전점검비, 품질시험의뢰수수료, 사무실임대료, 자재야적장임대료 외: 미확정설계공종 조정

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견: 이견없음

○ 특정공법 선정심사 대상: 해당없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

○ 관급자재비 심사 제외(별도 검토 후 시행)

주요 심사내용(건축)

□ 공 사 명 : 까치산역 승강편의시설 설치공사(건축)

□ 사업개요

위 치	지하철 5호선 까치산역
공사개요	2번출입구 인근 E/V 15인승 설치
공사기간	2020.01.15.~2021.7.7

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	151,106	천원
◦ 심사금액 :	146,509	천원
◦ 절 감 액 :	4,597	천원
◦ 절 감 률 :	3.0	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 등 단가 적용

· 철강설 외 5종(△6천원)

○ 일위대가 조정

- 건축물현장정리 : 서울형품셈 적용(△147천원)

- 화강석붙임(습식, 바닥) : 서울형품셈 적용(△332천원)

-  공사용칸막이 철거(야간) : 표준품셈 적용(△176천원)

-  GLASS SHOT설치  : 품셈적용기준 조정(△155천원)

-  잡철물제작설치 : 품셈적용기준 조정(△2,586천원)

○ 원가계산서 조정

- 산업안전보건관리비 : 1.86% → 2.93%

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음