주요 심사내용

Ⅰ. 심사개요

□ 공 사 명: 4호선 노원역 등 2역 승강편의시설 설치공사(63공구)

□ 사업개요

위 치	4호선 노원역, 상계역 일원
공사개요	에스컬레이터 2대, 엘리베이터 2대
공사기간	착공일로부터 30개월

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	1,969,200	1,910,710	58,490	2.97%
토 목	1,251,300	1,238,919	12,381	0.99%
건 축	717,900	671,791	46,109	6.42%

Ⅱ. 분야별 심사내역

□ 토목분야

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- H형강: 1,210천원/톤 → 1,200천원/톤

- 외송각재: 513,173원/㎥ → 500,661원/㎥

◦ 일위대가 조정

- 조립식간이흙막이: 노무품 수정(공통2-10-5)(감12,620천 원)

- 폐기물적재(상계역): 수량 중복 제외(감570천 원)

- 안전관리계획서작성,가설구조물안전성검토비: 기술료 이윤 중복 제외

- 품질관리활동비: 품질관리원(중급 → 초급) 수정(감1,168천 원)

□ 건축분야

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: H형강 외 6종

- H형강(200×200×8×12mm): 1,250,000원/kg → 1,200,000원/kg (감598천원)

- ㄱ형강(100×100×10mm): 1,080원/kg → 1,050원/kg (감73천원) 등

◦ 일위대가 조정: 건축물 현장정리 외 10개 공종

- 건축물 현장정리: 서울형품셈 적용 (감3,072천원)

- 비계주위 보호망 설치및해체: 품셈 오류 조정 (감6,971천원)

- 석재판붙임(습식,바닥): 서울형품셈 적용 (감1,671천원)

- 창호유리 설치(18mm이하): 품셈 오류 조정 (감97천원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재,이전비 등은 심사제외(별도검토 후 시행)