주요 심사내용

□ 공 사 명: 탄천외 2개 빗물펌프장 내진보강공사

□ 사업개요

위 치	송파구 삼학사로2길 49(가락동 508)외 2개소
공사개요	내진보강 1,156㎡, 단면보수 53.32㎡, 표면보수 2,144.6㎡, 기타 1식
공사기간	착공일로부터 2019.9.30.까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,368,620	천원
○	심사금액	:	1,253,900	천원
○	절 감 액	:	114,720	천원
○	절 감 률	:	8.4	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

○ 자재단가 조정

- 경   유: 1,400.0원/L → 1,256.8원/L(한국석유공사 4월 발표자료)

- 냉연강판: 870원/kg → 810원/kg

- 다이아몬드날(4.8mm): 40,000원/개 → 38,000원/개

- 에폭시주입제(건식저점도): 16,000원/kg → 15,000원/kg

- 에폭시씰링제(습식): 18,000원/kg → 13,000원/kg

- 주사기(저압주입용): 1,000원/개 → 500원/개

- 와이어메시: 4,240원/㎡ → 3,820원/㎡ 등 15종 거래실례가격 적용

○ 내역서 및 일위대가 조정

- 방수도장하도(프라이머): 품셈기준 조정(건축 6-1-2)

- 마감블럭재설치: 품셈기준 조정(건축 3-2-2)

- 철판보강(접착): 품셈기준 조정(공통 6-8-4)

- 공구손료: 재료비 적용 등

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심사 대상 : 심의완료

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

○ 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)