주요 심사내용(토목)

□ 공 사 명 :  망우 119 안전센터 재건축공사

□ 사업개요

위 치	서울시 중랑구 용마산로 524(망우동 364-20)
공사개요	지하 1층/ 지상 4층, 연면적 899.08㎡ (흙막이 및 부대토목 1식)
공사기간	2020.04.~ 2020.11.(착공후 7개월)

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	88,616	천원
◦	심사금액	:	87,191	천원
◦	절 감 액	:	1,425	천원
◦	절 감 률	:	1.6	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 잔토운반(토사) : 경비항목 적용

- 볼트조이기 및 풀기 : 품조정 (서울형 품셈)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견 없음

◦ 특정기술선정위원회 심사 대상 : 해당없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인