주요 심사내용(토목)

□ 공 사 명 :  광역소공인특화지원센터 건립공사

□ 사업개요

위 치	서울 성동구 아차산로17길 9 (성수동2가 277-34호)
공사개요	- 부대토목 1식, 흙막이 공사 1식
공사기간	2020.3. ~ 2022.3(착수후 24개월)

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,108,310	천원
◦	심사금액	:	1,066,239	천원
◦	절 감 액	:	42,071	천원
◦	절 감 률	:	3.8	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재 단가 조정

- 구조용 H형강 등 9종 거래실례가격 조정

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 하수관내CCTV조사 : 신설관 520m기준  (토목품셈 6-9-6)

- 하수관 수밀시험 : 특별인부  → 배관공 (수도), 보통인부 품 조정

(토목품셈 6-9-3)

- 케이싱튜브설치 및 철거 : 제외(오거장비 2대 적용)(공통품셈 5-3-2)

- 띠장설치 및 철거(11m이하) : 25톤 크레인→ 10톤 크레인 조정 (서울형품셈)

- CIP 철근망 삽입 : 25톤 크레인 → 10톤 크레인 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견 없음

◦ 특정기술선정위원회 심사 대상 : 해당없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인