주요 심사내용

□ 공 사 명 : 한국과학기술원앞 보도육교 이동편의시설 설치공사

□ 사업개요

위 치	하월곡동 11-11
공사개요	엘리베이터 설치 : 2개소, 환경정비 1식
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	704,114	천원
○	심사금액	:	669,170	천원
○	절 감 액	:	34,944	천원
○	절 감 률	:	5.0	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자 재

- ㄱ형강 760원/kg→750원/kg 등 20개 자재단가 조정

○ 일위대가 등

- EGI가설 휀스 설치 및 해체 : 표준품셈(2-4-3) 적용

- 콘크리트 타설 : 표준품셈(6-1-4) 적용

- 코 킹 : 표준품셈(10-4-3) 적용

- 합판거푸집 6회 : 표준품셈(6-3-1) 적용

- 강교외부도장/공장 : 표준품셈(5-2-4) 적용

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5,349,000원→ 2.93% 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 폐기물처리비, 이설비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)