주요 심사내용

□ 공 사 명 : 한남대로 204 ~ 한남대로40길 47 사각형거 보수보강공사

□ 사업개요

위 치	용산구 한남대로 204 ~ 한남대로40길 47 (용산구 한남동)사각형거
공사개요	◦ 단면보수 : t=30㎜ A=12.5㎡, t=50㎜ A=208.6㎡ 보 강 공 : 1.5×1.5 ~ 2.0×2.0, L=157m보수
공사기간	2022. 3. ~ 9.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	982,260	천원
◦	심사금액	:	981,880	천원
◦	조 정 액	:	380	천원
◦	조 정 률	:	0.04	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

○ 일위대가 등 조정

- 암거내 소운반 : 2,000m/hr→2,500m/hr (감127천원)

- 공사이행보증수수료: 제외 (감113천원)

- 폐기물처리비: 부가가치세 제외 (감54천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정기술 선정심사 여부: 심의완료(HSM공법, SNP 공법)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사 시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주