주요 심사내용

□ 공 사 명: 2021년 한남빗물펌프장 유역 하수관로 정비공사

□ 사업개요

위 치	한남오거리 주변
공사개요	- 하수관로 정비 : D1,200㎜~□2.0×1.5m~2.0×1.8m, L=325.2m
공사기간	착공일부터 180일간

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,305,030	천원
○	심사금액	:	1,301,260	천원
○	조 정 액	:	3,770	천원
○	조 정 률	:	0.29	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

○ 자재단가 조정

- 경유: 1,1210.8원/L (감 1,214천원)

○ 일위대가 조정

- 보도용블럭포장철거: 노무품 조정(품셈 토목1-10-22) (감 771천원)

- 보도용블럭포장: 노무품 조정(품셈 토목1-10-22) (감 195천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 폐기물 처리 및 이설비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요